**PIGTAILDRÄN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING**

|  |  |
| --- | --- |
| * Rock (överväg Op rock)
* Sterila handskar
* Pigtaildrän
 | * Luer-Lock connector with tube
* Thoraxdrän lådan
* Thopaz Thoraxpump
 |

**STEG 2: ÖVA FÄRDIGHETEN****1-Identifiera den säkra triangeln*** Visa var den säkra triangeln ligger

**2-Tvätta, duka*** Tvätta ett stort område av hemithorax med klorhexidin
* Sterila dukar omkring arbetsområdet

**3-Analgesi*** Dra upp Carbocain 10 mg/ml i 20 ml spruta
* Lokalanestesi av dermis, periost, interkostalmuskler och pleura efter aspiration; 20 ml hos vuxna, upp till 5 mg/kg hos barn (5 ml för varje 10 kg)
* Notera avstånd mellan hud och pleurarum vid bedövning

**4-Incision*** 0,5 cm incision vid planerad dräningång (dränet bör ligga precis kraniellt till revbenet)

**5-Införa pigtaildrän*** Sätt ihop alla tre delar av pigtaildränet så att troakarspetsen är synlig
* Inför dränet djupet som motsvarar avstånd mellan hud och pleurarum
* Ta bort troakaren, aspirera för att bekräfta att spetsen av dränet ligger i pleurarummet
* Håll ledaren och avancera katetern ovan ledare i 15 cm.
* Ta bort ledaren
* För vissa pigtaildränsmodeller finns ett tråd som behöver dras för att coila dränet

**6-Fixera och ansluta*** Sätt Cutimed kring dränets ingång, klistra fast dränet mot hud och täck med Tegaderm

|  |  |
| --- | --- |
| **Val 1** | **Val 2** |
| * Koppla Luer-Lock connector till pigtaildränet
* Koppla Luer-Lock connector till Thopaz, sätt på -5 cm H2O
 | * Koppla Cook ventil till pigtaildränet
 |

**7-Avslutande kontroller**

|  |  |
| --- | --- |
| * Reevaluera patientens tillstånd
 | * Bedside lungröntgen eller bubbletest
 |

**STEG 3: FYLL I LOGDOKUMENT****STEG 4: ÅTERSTÄLL ÖVNINGSMATERIAL** |