BASAL LUFTVÄG & VENTILATION

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING Sugkateter Svalgtub för vuxen och barn Näskantarell för vuxen och barn Glidslem/xylocaingel till näskantarell Syrgasmask med reservoir Larynxmask för vuxen och barn; Rubens blåsa & mask för vuxen Rubens blåsa & mask för barn Pocketmask EtCO2 mättare: grimmavariant EtCO2 mättare: variant som kopplas till Rubens. STEG 2: ÖVA FÄRDIGHETEN 1-Jaw-Thrust Demonstrera handgrepp; 2-Sug Demonstrera handgrepp. 3-Svalgtub Välj rätt storlek ("hård till hård") Inför med korrekt teknik; 4-Näskantarell Bekräfta rätt storlek ("mjuk till mjuk") Inför med korrekt teknik. 5-Ventilation med Rubens blåsa. 2-person teknik 1-person teknik; Lämplig frekvens, tidalvolym, inblåsningshastighet. 6-Ventilation med pocketmask. Tryck ut maskens mitt Visa hur man skulle ventilera; Koppla till syrgas (använd slangen från reservoir mask). 7-EtCO2 Grimma Sätt EtCO2 på dockan eller på frivillig (sprita av grimma före + efter) Koppla EtCO2 mätaren till monitorn Koppla syrgas till grimman (använd slangen från reservoirmasken). 8-Larynxmask Välj rätt storlek Inför Koppla till Rubens. 89EtCO2 Rubens Koppla EtCO2 mätaren mellan larynxmask och Rubens blåsa Koppla EtCO2 mätaren mellan endotrakealtub och Rubens blåsa.