GLIDESCOPE & FIBERLARYNGOSKOP

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING FÖR GLIDESKOPE GlideScope Blad: LoPro S3, LoPro S4, LoPro S3, LoPro S2.5, LoPro S2, LoPro S1, Mac S3 GladeRite reusable stylet Endotrakeal tub (röd vagn låda 2) Sprutor STEG 2: ÖVA INTUBATION MED GLIDESCOPE 1-Placera intubationshuvud på britsen och GlideScope bredvid så att den som intuberar kan se GlideScope utan att behöva vrida huvudet för mycket 2-Koppla övnings LoPro S4 eller Mac S3 till GlideScope 3-Starta GlideScope 4-Ta fram övnings endotracheal tube 6.5, ta bort stylet och för in i stället GladeRite reusable stylet 5-Koppla spruta, kontrollera kuff, sätt ultraljudsgel kring tubens kuff 6-Intubera utan att skada tänderna, öva BURP manöver 7-Kuffa, koppla EtCO2 mätare, ventilera STEG 3: HITTA AKTUELL UTRUSTNING FÖR FIBERLARYNGO. Skärm till bronkolaryngoskopi Lidokain/Nafazolin (luftvägs vagn övre lådan) RhinoLaryngo Slim OD 3-3.5 Broncho Slim OD 4, Broncho Regular OD 5, Broncho Large OD 5.8 Notera att fiberbronkoskop har koppling för sug och är längre än fiberlaryngoskop STEG 4: ÖVA FIBERLARYNGOSKOPI 1-Höj huvudändan av bristen där intubationshuvud befinner sig 2-Starta skärmen och koppla in övnings fiberlaryngoskop 3-Öva att visualisera larynx