SPRUTPUMP

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING Identifiera var följande finns:. 50 ml spruta Sprutpumpsaggregat Sprutpump koppling Sprutpump NaCl till blandning Uppdragskanyl; Noradrenalin 1 mg/ml (2 mL) Isoprenalin 0,2 mg/ml (2 mL) Nitroglycerin 1 mg/ml PM-bok ”Läkemedel på akutrummet” Lapp för att markera sprutan; Ringer 1000 ml Droppaggregat till RA Backventil 3-vägskran. STEG 2: ÖVA FÄRDIGHETEN 1-Blanda läkemedel Dra upp 40-49 mL NaCl i 50mL sprutan för att få total volym på 50 ml Dra upp 2 mL av NA 1 mg/mL eller 1 ml Isoprenalin 0,2 mg/ml eller 10 ml Nitro 1 mg/ml Markera sprutan ”NA 40 µg/ml” eller "Isoprenalin 4 µg/ml” eller "Nitro 200 µg/ml” Koppla sprutpumpsaggregat till sprutan, spola genom 2-Sprutpump Hämta/koppla loss sprutpumpen Fäll upp stången vid foten av sängen Skruva kopplingen till stången Sätt fast sprutpumpen på kopplingen Tryck på ON knappen Välj "Ny Patient" Sätt in sprutan Välj antingen "Anestesi-Vuxen" för NA och isoprenalin eller "Lämna Läkemedelsbibliotek" för Nitroglycerin-infusion Mata in patientdata (e.g. 70 kg) och önskad infusionstakt: Noradrenalin 0,1 µg/kg/min Isoprenalin 0,1 µg/kg/min Nitroglycerin 2 µg/kg/min Genomför "Priming" 3-Kopping till patienten PVK så proximalt som möjligt Ringer (bärarvätska) - droppaggregat - backventil - trevägskran Spola genom det hela Koppla till PVK Koppla sprutpumpsaggregat till trevägskran Starta infusionen 4-Bolus Tryck på knappen bolus Välj antingen µg eller ml STEG 3: ÅTERSTÄLL ÖVNINGSMATERIAL